附表

柳南区生活饮用水卫生状况信息公开表（2024年第四季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 采样  时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样  类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| 1 | 柳州市自来水有限责任公司柳西水厂 | 2024年11月11日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | pH值、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、高锰酸盐指数（以O**2**计）、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、游离氯、总大肠菌群、总硬度、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 2 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 2024年11月11日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 3 | 河西消防队 | 2024 年11月11日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 4 | 柳州名人大酒店有限公司 | 2024年11月11日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 5 | 柳州市工人医院 | 2024年11月11日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 6 | 柳州市自来水有限责任公司柳南水厂 | 2024年11月13日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 7 | 柳州市自来水有限责任公司柳南一分厂 | 2024年11月13日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 8 | 柳铁中心医院 | 2024年11月13日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 9 | 柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | 2024年11月13日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 10 | 市道路运输管理处 | 2024年11月13日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。